Опросный лист

для заказа конденсатоотводчика

* красным цветом отмечены поля, обязательные для заполнения

Контактные данные

Организация:

Укажите название организации, которую Вы представляете, или укажите «Физ. лицо»

Ваши фамилия, имя и отчество:

Представьтесь, пожалуйста

E-mail:

Укажите свой e-mail

Контактный телефон:

Так мы сможем связаться с Вами

Город:

Укажите, пожалуйста, в каком городе Вы находитесь

Для кого заполняется опросный лист:

Если Вы заполняете опросный лист, например, по просьбе нашего инженера, то укажите его ФИО или e-mail. В противном случае поставьте прочерк.

Основные данные

| Применение | дренаж паропровода за теплообменным оборудованием |
| --- | --- |

| Место установки | в помещении на улице |
| --- | --- |

Давление в паропроводе (изб), бар

Давление на входе в КО (изб), бар

Давление в конденсатной линии (изб), бар

Температура пара, °C

Расход пара*, кг/ч

Расход конденсата номинальный, кг/ч

Расход конденсата максимальный, кг/ч

Размер паропровода на входе в потребитель (дренаж теплообменного) или в месте отвода

конденсата (дренаж паропровода)*, мм

| Присоединение | фланцевое резьбовое не имеет значения |
| --- | --- |

| Необходимость фильтра | да нет |
| --- | --- |

### Предварительный выбор (заполнять необязательно)

Модель конденсатоотводчика из каталога

| Предполагаемый тип КО | термостатический поплавковый биметаллический с опрокинутым стаканом |
| --- | --- |

Ду

Количество штук, шт

* - в том случае, когда определить расход пара/конденсата не представляется возможным, можно определить это косвенным путем, зная диаметр паропровода и давление пара в нем, т.е. укажите Ду паропровода и давление пара.

Внимание! Компания РЭД-инжиниринг не несёт ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе.

Благодарим за заполнение опросного листа.

Теперь Вы можете отправить данный опросный лист по электронной почте менеджеру, с которым Вы общались или на адрес: info@red-engineering.ru.